АКТ

комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта

многоквартирных домов, расположенных на территории

Судиславского муниципального района

п. Судиславль								29 июля 2016 года

| Председательствовал: Заместитель главы администрации Судиславского муниципального района, председатель комиссии | А. В. Авдеев |
| --- | --- |
| Присутствовали: |  |
| Зав. отделом САГ и ЖКХ администрации Судиславского муниципального района | О. В. Шипова |
| Зав. сектором архитектуры и градостроительства отдела САГ и ЖКХ администрации Судиславского муниципального района | Е. В. Разумова |
| Гл. специалист отдела технического надзора НКО «Фонд капитального ремонта МКД Костромской области» | К. Н. Блинов |
| Консультант отдела государственной жилищной инспекции Костромской области | И. В. Лукаш |
| Глава городского поселения п. Судиславль | Ю. Н. Смирнов |

1. Об установлении необходимости проведения капитального ремонта

многоквартирных домов, расположенных на территории п. Судиславль

___________________________________________________________________

(А. В. Авдеев, О, В. Шипова, К. Н. Блинов, И. В. Лукаш, Ю. Н. Смирнов)

1. Многоквартирный дом № 17 по ул. Советская в п. Судиславль — дом 2-х этажный деревянный рубленный, обшитый тесом. Дом является памятником истории и культуры. Кровля из асбестоцементных листов находится в неудовлетворительном состоянии. Имеются отдельные повреждения: сколы, выпадение гвоздей, Стены деревянные рубленные имеют незначительные деформации: поражение поверхностными трещинами. Фундаменты кирпичные ленточные, имеются трещины, сколы, выпадение отдельных камней в надземной части цоколя и фундаментных столбах.

2. Многоквартирный дом № ба по ул. Комсомольская в п. Судиславль - памятник истории и культуры. Дом 2-х этажный, стены выполнены из глиняного кирпича, кровля из асбестоцементных листов, в основании заложен бутовый камень, здание без подвала. Кровля находится в неудовлетворительном состоянии, имеются просветы. На фасаде местами имеется разрушение кирпичной кладки, трещины.

3. Многоквартирный дом № 4 по ул, Костромская в п. Судиславль — памятник истории и культуры- 2-х этажный деревянный рубленный, обшитый тесом, кровля из ас бестоцементных листов. Кровля находится в неудовлетворительном со стоянии.

4. Многоквартирный дом № 47 по ул. Луначарского в п. Судиславль - 2-х этажный деревянный рубленный, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам. Фундаменты ленточные, выполнены из глиняного кирпича. Кирпичный цоколь имеет трещины. Кровельное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии. Древесина венцов находится в ветхом состоянии.

5. Многоквартирный дом № 32 по ул. Комсомольская в п. Судиславль — дом 2-х этажный, стены деревянные рубленные, кровля из асбестоцементных листов. Кровля находится в неудовлетворительном состоянии, имеются просветы, стропильная система имеет деформацию. Деревянная пристройка (веранда) деформирована.

6. Многоквартирный дом № 33 по ул. Советская в п. Судиславль - дом 2-х этажный деревянный рубленный, кровля из асбестоцементных листов. Кровля находится в неудовлетворительном состоянии, имеются просветы.

II Выводы комиссии

1. В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Костромской области, утвержденного постановлением Администрации Костромской области от 22.12.2014 года №535-а многоквартирные дома по следующим адресам: ул. Советская, д. 17,ул. Комсомольская, д.ба, ул. Костромская, д.4 в п, Судиславль исключить из региональной программы, так как проведение капитального ремонта нецелесообразно — совокупная стоимость капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в расчете на 1 м' помещения в таком доме, рассчитанный в текущих ценах на основе укрупненных показателей стоимости таких работ, превышает предельную стоимость работ по капитальному ремонту. Данные дома были включены в краткосрочный план на 2017 год.

| № п/п | Адрес МКД | Площадь дома, м2 | Предельная стоимость работ и услуг, руб | Наименование конструктивного элемента | Объем | Расчет стоимости работ, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Судиславль, ул. Советская, д.17 | 165 | 2 673 000,0 | Фундамент, м3 фасад, м2; кровля,м2; итого: | 34,78 265,65 216,74 3 705 | 832633,2 1514205 1358959,8 3 705 798,0 |
| 2 | п. Судиславль, ул. Комсомольская, д.6а | 87,5 | 1 422 360,0 | Фундамент, м3 фасад, м2; кровля,м2; итого: | 38,3 305,9 191,84 | 916 902,0 1 823 775,8 1 202 836,8 3 943 514,6 |
| 3 | п. Судиславль, ул. Костромская, д.4 | 83,5 | 1 352 700,00 | Фундамент, м3 фасад, м2; кровля,м2; итого: | 26,97 183,55 131,54 | 645 661,8 1 046 235,0 824 755,8 2 516 652,6 |

2. Многоквартирный дом № 33 по ул. Советская в п. Судиславль — НКО «Фонд капитального ремонта МКД Костромской области» выполнить капитальный ремонт кровли.

3. Многоквартирный дом № 32 по ул, Комсомольская в п. Судиславль — НКО «Фонд капитального ремонта МКД Костромской области» выполнить капитальный ремонт кровли, при условии восстановления фундаментов под пристройкой данного дома,

4. Многоквартирный дом №. 47 по ул. Луначарского в п. Судиславль-запросить информацию у собственников дома о заключении специализированной экспертной организации по текущему состоянию многоквартирного дома для целей установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в МКД.

5. Городскому поселению п. Судиславль проработать вопрос о текущем ремонте

деревянной пристройки в доме №32 по ул. Комсомольская в п. Судиславль.

6. При формировании плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год в связи с образовавшимся профицитом денежных средств после реализации предыдущих планов рассмотреть возможность включения в региональную программу дополнительные дома: ул. Советская, д.33, ул. Комсомольская, д.32 в п. Судиславль.

Ш. Подписи членов комиссии:

Заместитель главы администрации

Судиславского муниципального района	_______________ А. В. Авдеев

Зав. отделом САГ и ЖКХ администрации

Судиславского муниципального района	_______________ О. В. Шипова

Зав. сектором архитектуры и градостроительства

отдела САГ и ЖКХ администрации

Судиславского муниципального района 	_______________ Е. В. Разумова

Гл. специалист отдела технического надзора

Г НКО «Фонд капитального ремонта МКД

Костромской области» 				_______________ К. Н. Блинов

Консультант отдела государственной

жилищной инспекции Костромской области ____________ И. В. Лукаш

Глава городского поселения п. Судиславль _____________ Ю. Н. Смирнов